ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае» (ФБУ «Приморский ЦСМ»)

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д.54 690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д.52 692519, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Плеханова, д.33 692132, Россия, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Красногвардейская, д.127а 692446, Россия, Приморский край, г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д.289

адреса мест осуществления деятельности

Поверка средств измерений

АЭ

шифр поверительного клейма

| № п/п | Измерения, тип (группа) средств измерений | Метрологические требования | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | диапазон измерений | погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д.54 |
| Измерения геометрических величин |
|  | Меры длины концевые плоскопараллельные | (0,1…100) мм | ПГ ± (0,1+1L) мкм 3 разряд КТ 1 и 2 |  |
|  | Меры длины концевые плоскопараллельные | (0,1…1000) мм | ПГ ± (0,2+2L) мкм 4 разряд, КТ (2…5) |  |
|  | Наборы принадлежностей к концевым мерам длины (боковики радиусные и плоскопараллельные) | Н 10 мм L (25…100) мм R (2…15) мм | ПГ± (0,001…0,002) мм |  |
|  | Меры угловые призматические | (10…100)º | ПГ ± 10´´ 4 разряд, КТ 1 и 2 |  |
|  | Пластины плоские стеклянные | (60…100) мм | ПГ ± 1 мкм КТ 2 |  |
|  | Пластины плоскопараллельные стеклянные | (15…90) мм | ПГ ± (0,6…1) мкм |  |
|  | Прибор для поверки угольников ППУ-630 | (60…630) мм | ПГ± (0,9…2,04) мкм |  |
|  | Машины измерительные оптико-механические ИЗМ-1, ИЗМ-2 | (0…2000) мм | ПГ± (0,3…18,3) мкм |  |
|  | Оптиметры горизонтальные и вертикальные | (0…500) мм | ПГ ± 0,3 мкм |  |
|  | Проекторы измерительные | (0…150) мм | ПГ ± (3…6) мкм |  |
|  | Гониометры | (0…360)° | ПГ ± (3…5)" |  |
|  | Микроскопы универсальные измерительные | (0…200) мм | ПГ ± (0,3…4) мкм |  |
|  | Микроскопы инструментальные | (0…160) мм | ПГ ± (2…5) мкм |  |
|  | Микроскопы отсчетные | (0…6,5) мм | ПГ ±0,01 мм |  |
|  | Квадранты оптические | (0…360)º | ПГ ± (5…30)" |  |
|  | Бруски контрольные | (150…500) мм | ПГ ± (0,2…1,0) мкм КТ 0 |  |
|  | Линейки поверочные | (400…630) мм | ПГ ± (6…12) мкм КТ (1...3) |  |
|  | Линейки поверочные лекальные | (50…500) мм | ПГ ± (0,6…3,0) мкм КТ (0…1) |  |
|  | Плиты поверочные и разметочные | (250…2500) мм | ПГ ± (10…120) мкм КТ (1…3) |  |
|  | Угольники поверочные 90° | (60…630) мм | ПГ ± (2,5…40) мкм КТ (0…2) |  |
|  | Уровни рамные, брусковые | (100…200) мм | ПГ ± (0,06…0,4) мм/м |  |
|  | Проволочки и ролики | (0,101…35) мм | ПГ ± (0,3…1) мкм КТ 0; 1; 2 |  |
|  | Щупы наборов 1, 2, 3, 4 | (0,02…1) мм | ПГ ± (1…16) мкм КТ 1 и 2 |  |
|  | Меры (метры) брусковые деревянные и металлические | (0…1000) мм | ПГ ± (1…1,5) мм |  |
|  | Линейки измерительные металлические | (0…1000) мм | ПГ ± (0,1…0,2) мм |  |
|  | Метроштоки | (0…4500) мм | ПГ ± 2,0 мм |  |
|  | Ленты измерительные эталонные | (0…50) м | ПГ ± (10+10L) мкм 3 разряд |  |
|  | Рулетки измерительные металлические | (0…100) м | ПГ ± (0,1+1L) мкм 3 разряд КТ (1...3) |  |
|  | Штангенциркули | (0…2500) мм | ПГ ± (0,05…0,2) мм |  |
|  | Глубиномеры микрометрические | (0…150) мм | ПГ ± (2…10) мкм КТ (1…2) |  |
|  | Головки измерительные пружинные | ± (0,4…100) мкм | ПГ ± (0,08…1,00) мкм |  |
|  | Головки измерительные рычажно-зубчатые | ± (50…100) мкм | ПГ ± (0,4…1,2) мкм |  |
|  | Индикаторы многооборотные с ценой деления 0,001 и 0,002 мм | (0…2) мм | ПГ ± (1,5…5) мкм |  |
|  | Индикаторы рычажно-зубчатые с ценой деления 0,01 мм | (0…0,8) мм | ПГ ± (4…15) мкм |  |
|  | Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм | (0…10) мм | ПГ ± (4…30) мкм |  |
|  | Микрометры рычажные | (0…500) мм | ПГ ± (0,7…2) мкм |  |
|  | Микрометры со вставками | (25…350) мм | ПГ± (4…8) мкм |  |
|  | Микрометры с ценой деления 0,01типов МК,МЛ,МП и МТ; Микрометрические головки типа 210121 | (0…600) мм | ПГ ± (2…4) мкм КТ 1, 2 ПГ ± 1,5 мкм КТ 0 |  |
|  | Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм | (6…1000) мм | ПГ ± (5…18) мм КТ 1 и 2 |  |
|  | Нутромеры микрометрические | (25…2500) мм | ПГ ± (4…40) мкм |  |
|  | Приборы типа ППИ-3, ППИ-4 для поверки индикаторов | (0…50) мм | ПГ ± (0,015…0,03) мм |  |
|  | Скобы с отсчетным устройством | (0…150) мм | ПГ ± (0,7…14) мкм |  |
|  | Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,001 и 0,002 мм | (6…50) мм | ПГ ± (1,8…4,0) мкм |  |
|  | Толщиномеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм | (0…50) мм | ПГ ± (0,01…0,15) мм |  |
|  | Штангензубомеры с нониусом типов ШЗН-18 и ШЗН-40 | (1…40) мм | ПГ ± 0,02 мм |  |
|  | Глубиномеры индикаторные | (0…150) мм | ПГ ± (0,006…0,02) мм |  |
|  | Штангенрейсмасы | (0…1000) мм | ПГ ± (0,05…0,1) мм |  |
|  | Стойки для измерительных головок | (0…250) мм | ПГ ± (0,6…4) мкм |  |
|  | Ростомеры медицинские | (0…2000) мм | ПГ ± 5 мм |  |
|  | Угломеры маятниковые типа 3УРИ-М | (0…360)º | ПГ ± 1º |  |
|  | Угломеры оптические и с нониусом Типов 1,2,3 и 4 | (0…360)° | ПГ ± (2…10)' |  |
|  | Головки делительные оптические | (0…360)° | ПГ ± 15" |  |
|  | Рейки нивелирные телескопические | (0…5) м | ПГ ± (0,5…1,0) мм |  |
|  | Измерители лазерные | (0…4200) мм | ПГ ± (0,2…0,8) мм |  |
|  | Курвиметры полевые | (0,8…999,99) м | ПГ ± (0,005L+0,01) м |  |
|  | Рейки дорожные универсальные | (0…3000) мм 18º21´…45º (0…100) ‰ | ПГ ± 2 мм ПГ ± 2º30´ ПГ ± 0,5 ‰ |  |
|  | Лупы измерительные ЛИ-3-10х | (0…15) мм | ПГ ± 0,01 мм |  |
| Измерения механических величин |
|  | Весы лабораторные образцовые и общего назначения | (1∙10-5…0,6) кг (2∙10-5…5) кг (2∙10-3 …34) кг (2∙10-3…34) кг | ПГ ± (0,5…10) мг КТ специальный ПГ ± (0,5…75) мг КТ специальный КТ высокий ПГ ± (0,05…0,15) мг КТ высокий ПГ ± (1∙10-3…1,5) г КТ средний КТ обычный |  |
|  | Компараторы массы | (0,001…10000) г (500…2000) кг | СКО (0,008…1,0) мг СКО (2,5…10) г |  |
|  | Весы настольные для определения и регистрации массы продукта | (0,01…30) кг | ПГ ± (1…3) е КТ средний КТ обычный |  |
|  | Весы настольные гирные и циферблатные общего назначения | (0,02…20) кг | ПГ ± (1…3) е КТ средний КТ обычный |  |
|  | Весы автомобильные для статического взвешивания | (50…80000) кг | ПГ ± (1…3) е КТ средний |  |
|  | Весы крутильные торсионные | (1…500) мг | ПГ ± 1е КТ высокий |  |
|  | Весы платформенные передвижные | (10…6000) кг | ПГ ± (1…3) е КТ средний |  |
|  | Весы вагонные для статического взвешивания | (7,5…200) т | ПГ ± (1…3) е КТ средний |  |
|  | Гири эталонные, общего назначения, условные | (0,001…10) кг (5∙10-5…10) кг (1 ∙10-6…20) кг (0,1…5) кг | ПГ ± (0,10…50) мг КТ F1 2 разряд ПГ ± (0,12…160) мг КТ F2 3 разряд ПГ ± (0,20…105) мг КТ М1 4 разряд ПГ ± (16…2500) мг КТ М2, КТ М3 |  |
|  | Гири эталонные и общего назначения | (500…2000) кг | ПГ ± (25…100) г КТ М1 4 разряд |  |
|  | Дозаторы весовые дискретного действия | (0,5…3000) кг | КТ (0,1…2,5) |  |
|  | Машины испытательные, прессы, установки на сжатие и растяжение | (0,2…1000) кН | ПГ ± (1…2) % |  |
|  | Ключи моментные шкальные и предельные | (9…3150) Н∙м | ПГ ± (3…5) % |  |
|  | Стенды тормозные | (500…5000) Н | ПГ ± 2 % |  |
|  | Измерители прочности бетона | (2·103…5·104) Н | ПГ ± 2 % |  |
|  | Измерители скорости радиолокационные видеозаписывающие | (20…400) км/ч | ПГ ± 1,0 км/ч |  |
|  | Измерители суммарного люфта рулевого управления | (0...50)° | ПГ ± 0,5° |  |
|  | Твердомеры Бринелля | (8…450) НВ | ПГ ± (4 …5 ) % |  |
|  | Твердомеры Виккерса | (8…2000) HV | ПГ ± (3…5) % |  |
|  | Твердомеры Роквелла | (20…67) HRC (70…93) HRA (25…100) HRB | ПГ ± (1…2) HR |  |
|  | Весы конвейерные | (12…200) кг/м | ПГ ± (0,5…2) % |  |
| Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |
|  | Дозаторы пипеточные | (1∙10-4…10) мл | ПГ ± (1…8) % |  |
|  | Автоцистерны для жидких нефтепродуктов | (1…80) м3 | ПГ 0,4 % |  |
|  | Автоцистерны для пищевых жидкостей | (1…50) м3 | ПГ 0,5 % |  |
|  | Колонки топливораздаточные | (5…160) л/мин | ПГ 0,25…0,5) % |  |
|  | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические (геометрический метод) | (0…100) м3 | ПГ 0,1…0,5) % |  |
|  | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические (объемный метод) | (3…100) м3 | ПГ 0,25 % |  |
|  | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические (геометрический метод) | (100…50000) м3 | ПГ 0,1…0,2) % |  |
|  | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические (объемный метод) | (100…5000) м3 | ПГ 0,2 % |  |
|  | Системы измерительные | (0,01…20) м (минус 40…60) ºС (450…1500) кг/м3 | ПГ …3,85) мм ПГ  (0,5…1) ºС ПГ 1,5) кг/м3 |  |
|  | Комплексы градуировки резервуаров | (100…250) дм3/мин (10…4000) мм | 2 разряд ПГ 0,15 % ПГ  мм |  |
|  | Установки поверочные расходомерные | (0,015170) м3/ч | ПГ ± (0,3…0,5) % |  |
|  | Установки для поверки счетчиков газа | (0,016…16) м3/ч | ПГ  0,3 % |  |
|  | Счетчики воды объемные | (0,02…5,0) м3/ч | ПГ  (2…5) % |  |
|  | Установки измерительные | (75...2250) л/мин (кг/мин) | ПГ ± 0,15 % |  |
| Измерения давления, вакуумные измерения |
|  | Манометры грузопоршневые | (0,04250) МПа | ПГ ± 0,05 %; 2 разряд ПГ ± 0,2 % 3 разряд |  |
|  | Манометры грузопоршневые типа МП-0,4 | (6,7…40) кПа | ПГ ± 0,2 % 3 разряд |  |
|  | Мановакуумметры грузопоршневые типа МВП-2,5 | (минус 0,0950,25) МПа | ПГ ± 0,05 % 2 разряд ПГ ± 0,2 % 3 разряд |  |
|  | Микроманометры с наклонной трубкой | (02,4) кПа | ПГ ± 1% |  |
|  | Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами МО, ВО | (минус 0,1250) МПа | ПГ± (0,15…0,25) % Разряд 3 ПГ± 0,4 % Разряд 4 |  |
|  | Калибраторы давления | (минус 0,120) МПа | КТ (0,1…2,5) |  |
|  | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры показывающие, преобразователи давления измерительные | (минус 0,1250) МПа | КТ (0,1…4) |  |
|  | Дифференциальные цифровые манометры | (0…0,25) МПа | ПГ ± (0,15…1,5) % |  |
|  | Манометры с унифицированным электрическим выходным сигналом | (00) МПа | КТ (0,25…1,5) |  |
|  | Манометры дифференциальные показывающие и самопишущие | (00,25) МПа | КТ (0,25…1,5) |  |
|  | Манометры кислородные | (0…60) МПа | КТ (0,4…2,5) |  |
|  | Установки гидравлические для поверки манометрических приборов | (0…25) МПа | ПГ ± (0,25…0,4) % |  |
|  | Манометры электроконтактные | (0…60) МПа | КТ 1,5; КТ 2,5 |  |
|  | Сфигмоманометры неинвазивные механические | (0…300) мм рт. ст. | ПГ ± 3 мм рт. ст. |  |
|  | Измерители проницаемости вакуумные | (0...минус 65) кПа | ПГ ± 2,0 кПа |  |
| Измерения физико-химического состава и свойств веществ |
|  | Ареометры для спирта | (0100) % об.спирта | ПГ ± (0,11) % об.спирта |  |
|  | Компараторы компьютерные рН-ТЕСТ | (минус 2100…2100) мВ (10…2047) Ом | ПГ ± 0,001 мВ ПГ ± 1 Ом |  |
|  | рН-метры, иономеры преобразователи измерительные рН (рХ)-метров | (минус 2100…2100) мВ (минус 1,014) рН (минус 2020) рХ | ПГ  (0,740,0) мВ ПГ ± (0,0050,2) рН ПГ  (0,010,5) рХ |  |
|  | Кондуктометры | (106 100) См/м | ПГ  (0,55) % |  |
|  | Системы капиллярного электрофореза | (0,5…50) мкг/см3 | СКО 5 % |  |
|  | Полярографы, анализаторы вольтамперометрические | (10-410) мг/дм3 | ПГ  (540) % СКО 4 % |  |
|  | Хроматографы газовые, хромато-масс-спектрометры газовые | (10-7 …99,9) % | СКО: по высоте пика (16) %; по площади пика (3…10) % по времени удержа-ния (0,2…12) % |  |
|  | Хроматографы жидкостные, хромато-масс-спектрометры жидкостные | (10-7 …99,9) % | СКО: по площади пика (1…10) % по времени удержания (0,5…3) % |  |
|  | Анализаторы ртути | (1,5. 10-3 10-2) мкг/см3 (0,02…20) мг/м3 | ПГ  (10…20) % |  |
|  | Анализаторы содержания нефтепродуктов в воде | (0250) мг/ дм3 | ПГ  (0,5…13) мг/ дм3 |  |
|  | Масс-спектрометры с индуктивно связанной плазмой | (2…260) а.е.м. | ОСКО 3 % |  |
|  | Анализаторы, спектрометры рентгенофлуоресцентные | (10-4…100) % | ПГ  (450) % |  |
|  | Анализаторы серы энергодисперсионные | (0,00070,01) % (0,015) % | ПГ  (3,3∙10-4… …3,7∙10-3 ) % ПГ  (3,6∙10-3… …2,3∙10-1 ) % |  |
|  | Приборы для определения температуры вспышки нефтепродуктов | (20…275) °С | ПГ  2,0 °С |  |
|  | Анализаторы качества молока | массовая доля жира (110) % массовая доля СОМО (612) % плотность (10001040) кг/м3 вязкость условная (12…58) с | ПГ ± (0,06…0,20) % ПГ ± 0,2 % ПГ ± 0,3 кг/м3 ПГ ± 7,5 % |  |
|  | Титраторы автоматические | (минус 2000…2000) мВ (0…14) рН (минус 20…130) °С; (0…1000) мСм/см (0…100) см3 | ПГ ± 0,5 мВ ПГ ± 0,05 рН ПГ ± 0,5 °С ПГ ± 5,0 % ПГ ± 0,5 % |  |
|  | Гигрометры психрометрические типа ВИТ | (5… 40) °С (20…93) % | ПГ ± 0,2 °С ПГ ±5…7) % |  |
|  | Гигрометры, термогигрометры, влагомеры, комбинированные приборы | Относительная влажность (1…100) % Абсолютная влажность (0…18) г/м3 Объемное влагосодержание (0…25000) млн-1 Температура точки росы-инея (минус 40…80) °С Температура (минус 40…110) °С | ПГ ± (15) % ПГ ± (23) % ПГ ± (23) % ПГ ± (1 6) °С ПГ ± (0,20,4) °С |  |
|  | Анализаторы азота и белка по Кьельдалю | (0,1…200) мг | ПГ ± 5 % |  |
|  | Фотометры пламенные | (0,0540) мг/дм³ | ПГ ± 2 % |  |
|  | Мутномеры | (0,1…2) ЕМФ (2…1000) ЕМФ | ПГ ± 0,1 ЕМФ ПГ ± 6,0 % |  |
|  | Влагомеры кондуктометрические | (7…60) % | ПГ ± (1…3) % |  |
|  | Вискозиметры | (1,0·10-3... 1,0·102) Па·с | ПГ ± (0,5...1) % ПГ ± (3,0·10-2… …1,0·10-1) Па·с |  |
|  | Плотномеры, анализаторы плотности жидкостей | (300...3000) кг/м3 | ПГ ± (0,05… …2,0) кг/м3 |  |
|  | Анализаторы растворенного кислорода | (0…20) мг/дм3 | ПГ ± (0,003… …0,85) мг/дм3 |  |
|  | Газоанализаторы для определения содержания окиси углерода СО, метана СН4, двуокиси углерода СО2; окиси азота NО; кислорода О2, пропана С3Н8 | СН4 (0…4) % об. СО (1·10-6…10) % О2 (0…100,0) % NО (1 ·10-4…5·10-3) % СО2 (5,0…15,0) % С3Н8 (1·10-6…0,2) % | ПГ ± (0,2…25) % ПГ ± (0,2…25) % ПГ ± (0,5…25) % ПГ ± (4…30) % ПГ ± (0,5…25) % ПГ ± 5 % |  |
|  | Измерители объёмной доли газов в трансформаторном масле | (0,1…12) % | ПГ ± (0,1…0,5) % |  |
|  | Влагомеры трансформаторного масла | (0...50) млн-1 | ПГ ± 2,5 млн-1 |  |
|  | Измерители относительной плотности жидкостей и объемного содержания спирта | (0,50...2) г/см3 (0,05…100) % об. | ПГ ± 0,0001 г/см3 ПГ ± 0,04 % об. |  |
|  | Анализаторы мочи | белок (0,3…3,0) г/л; глюкоза (5,0…56) ммоль/л; эритроциты (10…200) мкл-1; рН (4,5…9); плотность (1,005… …1,040) г/мл | ПГ ± 20 % ПГ ± 20 % ПГ ± 20 % ПГ ± 0,5 % ПГ ± 20 % |  |
|  | Анализаторы гематологические | лейкоциты (0,3… …99,9)109 дм-3 (1/л) эритроциты (0,2… …8,00)1012 дм-3 (1/л) гемоглобин (10… …250) г/дм3 | ПГ ± 15 % ПГ ± 15 % ПГ ± 10 % |  |
| Теплофизические и температурные измерения |
|  | Термометры манометрические, биметаллические | (минус 50…300) °С | КТ 1; КТ 1,5; КТ 2,5 |  |
|  | Термометры стеклянные жидкостные | (минус 30…300) °С | ПГ  (0,050,8) °С 3 разряд |  |
|  | Термометры стеклянные жидкостные | (минус 70…300) °С | ПГ  (0,15) °С |  |
|  | Термометры электронные, цифровые | (минус 50…300) °С | ПГ  (0,053) °С |  |
|  | Термостаты жидкостные, переливные прецизионные | (минус 80…300) °С | НСТ  (0,010,02) °С |  |
|  | Измерители-регуляторы температуры | (минус 200…2500) °С | ПГ  (0,20,5) % |  |
|  | Потенциометры автоматические самопишущие | (минус 50…1100) °С | КТ 0,25; КТ 0,5 |  |
|  | Мосты автоматические самопишущие | (минус 200…600) °С | КТ 0,25; КТ 0,5 |  |
|  | Логометры | (минус 50…600) °С | КТ 1,5; КТ 2,5 |  |
|  | Милливольтметры пирометрические | (минус 50…1200) °С | КТ 1,5; КТ 2,5 |  |
|  | Калориметры сжигания | (2540) кДж | ПГ  0,1 % |  |
|  | Термометры сопротивления, комплекты термометров сопротивления | (минус 80…450) °С | ПГ 0,15…2) °С |  |
|  | Термометры электронные, цифровые, регистраторы температуры | (минус 80…300) °С | ПГ  (0,053) °С |  |
| Измерения времени и частоты |
|  | Секундомеры механические | (0,1…3600) с | ПГ за 30 мин ± (0,1…1) с |  |
|  | Секундомеры электрические | (0,1…1200) с | ПГ  0,01 с |  |
| Измерения электротехнических и магнитных величин |
|  | Амперметры постоянного тока | (1∙10-5…30) А | ПГ ± (5∙10-4…5∙10-3) 2 разряд |  |
|  | Амперметры постоянного тока | (1∙10-5…30) А | КТ (1…4) |  |
|  | Установки поверочные и калибраторы постоянного тока | (10-5…30) А | ПГ ± (4∙10-5…5∙10-3) 1 разряд |  |
|  | Гальванометры постоянного тока | (10-9…10-3) А | КТ (1…5) |  |
| 1 | Меры Э.Д.С., напряжения | 1 В; 10 В | ПГ ± 4·10-6 НСТБ 5·10-6 2 разряд |  |
| 1 | Меры Э.Д.С., напряжения | 1 В; 10 В | ПГ ± 10·10-6 НСТБ 20·10-6 3 разряд |  |
| 1 | Меры Э.Д.С., напряжения | 1 В; 10 В | КТ (0,002…0,02) |  |
| 1 | Калибраторы напряжения | (10-6…10) В | ПГ ± 2∙10-6 2 разряд |  |
|  | Приборы для поверки вольтметров, калибраторы напряжения | (2·10-6…1000) В | ПГ ± (0,5∙10-5… …5∙10-5) 2 разряд |  |
| 1 | Вольтметры постоянного тока | (2·10-6…1000) В | ПГ ± (2·10-5…5·10-5) 2 разряд |  |
|  | Вольтметры постоянного тока | (10-9…1000) В | ПГ ± (5·10-5…5·10-4) 3 разряд |  |
| 1 | Вольтметры постоянного тока | (10-9…1000) В | КТ (1…4) |  |
|  | Потенциометры постоянного тока | 2,12111 В | ПГ ± (5·10-5…2·10-4) 3 разряд |  |
| 1 | Делители напряжения постоянного тока | 10/100/1000 В | КТ (0,0002…0,02) |  |
| 1 | Компараторы напряжения | (10-6…111,111) В | ПГ ± 5·10-6 2 разряд |  |
| 1 | Амперметры переменного тока | (5·10-2…100) А (10…70) Гц (10-3…10) А (40…2∙104) Гц (10-5…2) А (0,1 …1∙104) Гц | ПГ± (3∙10-4…5∙10-3) 2 разряд |  |
| 1 | Амперметры переменного тока | (2·10-3…20) А 50 Гц | КТ (1…4) |  |
| 1 | Амперметры прямого включения и клещи токовые измерительные | (20…1000) А 50 Гц | КТ (0,5…4) |  |
|  | Калибраторы переменного тока | (10-6 … 30) А (0,1 …1∙104) Гц | ПГ ± (15·10-5…10-3) 1 разряд |  |
|  | Калибраторы переменного тока | (2∙10-3 …50) А (10 …12∙103) Гц | ПГ ± (2·10-3…5∙10-3) 2 разряд |  |
|  | Вольтметры и калибраторы напряжения переменного тока | (0,001…1000) В (20…105) Гц | ПГ ± (6·10-5…10-2) 2 разряд |  |
| 1 | Вольтметры переменного тока | (0,1…1000) В 50 Гц | КТ (1…4) |  |
|  | Приборы сравнения для поверки трансформаторов тока и напряжения | (0,1…20,0) % (19,99…2000)' 50 Гц | ПГ  (0,001…0,1) % ПГ  (0,1…10)' |  |
|  | Измерители тока короткого замыкания | (10…1000) А 50 Гц | ПГ ± 10 % |  |
|  | Меры электрического сопротивления однозначные | (10-3…105) Ом | ПГ ± (0,0005…2,0) % 3 разряд |  |
| 1 | Меры электрического сопротивления однозначные | (106 …109) Ом | ПГ ± (0,005…0,01) % 3 разряд |  |
| 1 | Меры электрического сопротивления многозначные | (10-3…1012) Ом | ПГ ± (0,0005…0,5) % 3 разряд |  |
|  | Меры электрического сопротивления многозначные | (10-3…1012) Ом | КТ (0,001…1) |  |
|  | Компараторы сопротивлений | (10-3…1010) Ом | ПГ ± (0,0005…0,1) % |  |
|  | Измерители электрического сопротивления, мосты постоянного тока | (10-3…109) Ом | ПГ ± (0,002…0,3) % 3 разряд |  |
|  | Измерители электрического сопротивления, омметры | (10-6…1012) Ом | ПГ ± (0,005…100) % |  |
|  | Мосты постоянного тока одинарные, двойные, неуравновешенные и не стандартизованные | (10-3 – 1012) Ом | ПГ ± (0,005…100) % |  |
|  | Мосты переменного тока, измерители емкости, конденсаторы, меры емкости | (1…108) пФ 1000 Гц | ПГ  (0,02…5) % |  |
|  | Мосты переменного тока, меры, измерители индуктивности | (10-6…1) Гн 1000 Гц | ПГ  (0,1…15) % |  |
|  | Ваттметры, варметры, измерительные преобразователи мощности однофазные | (10-2…6000) Вт (40…2500) Гц | ПГ  (10-3…5·10-3) 2 разряд |  |
| 1 | Ваттметры, варметры, преобразователи измерительные мощности однофазные и трехфазные и измерители коэффициента мощности | (10-2…6000) Вт КМ (-1…1) (40…500) Гц | КТ (1,0…4,0) |  |
| 1 | Счетчики электрической энергии однофазные статические (электронные) | 220 В; до 100 А; 50 Гц, 60 Гц | ПГ ± (0,05…0,2) % 2 разряд |  |
| 1 | Счетчики электрической энергии однофазные статические (электронные) и индукционные | 220 В; до 100 А; 50 Гц, 60 Гц | КТ (0,2S…2,0) |  |
| 1 | Счетчики электрической энергии трехфазные статические (электронные) | (57,7…400) В до 100 А 50 Гц, 60 Гц | ПГ ± (0,05 – 0,2) % 2 разряд |  |
| 1 | Счетчики электрической энергии трехфазные статические (электронные) и индукционные | (57,7…400) В до 100 А 50 Гц, 60 Гц | КТ (0,2S…2,0) |  |
|  | Установки для поверки счётчиков электрической энергии | (0,005…100) А (20…480) В | ПГ ± (0,05…0,1) % 2 разряд |  |
|  | Измерители показателей качества электроэнергии | (40…400) В (0,05…10) А ПКЭ и параметры электрической энергии δUy (минус 20…20) % Кu1 (0…49,9) % Кu(n) (0…49,9) % n от 2 до 40 К2U (0…50) % К0U (0…50) % Δf (минус 5…5) Гц КI (0…49,9) % КI (n) (0…49,9) % I1(1); I0(1); I2(1) 10 А φU (0…360)о φUI(n), (0…360)о φUI, (0…360)о | ПГ ± 0,2 % ПГ ± 0,2 % ПГ ± 0,2 %(Δ) ПГ ± 0,05 %(Δ) ПГ ± 0,2 %(Δ) ПГ ± 0,2 %(Δ) ПГ ± 0,2 %(Δ ПГ ± 0,02 Гц(Δ) ПГ ± (0,1…0,2) %(Δ) ПГ ± (0,05…0,2) %(Δ) ПГ ± 0,2 % ПГ ± 0,2о ПГ ± (1,0…3,0)о ПГ ± (0,2…0,5)о |  |
|  | Системы автоматизированные коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) | Вторичные сигналы преобразователей (100/√3) В; 100 В; 220 В; 380 В 1 А; 5 А; 4 мА; 20 мА | ПГ ± (0,2…1,0) % ПГ ± (0,2…1,0) % |  |
| 1 | Установки для проверки параметров безопасности | ~(100…5000) В =(100…6000) В (50…60) Гц | ПГ ± 1 % |  |
|  | Киловольтметры электростатические | (1…100) кВ | КТ (0,5…1,5) |  |
|  | Установки для поверки киловольтметров | (0,1…100) кВ | ПГ  0,15 % 3 разряд |  |
|  | Ваттметры поглощаемой мощности калориметрические | (10…1000) Вт (7…9) ГГц | ПГ 5) % |  |
| Оптические и оптико-физические измерения |
| 1 | Линзы очковые пробные | (минус 20…20) дптр | ПГ ± (0,06… …0,75) дптр |  |
| 1 | Линейки скиаскопические | (минус 19…19) дптр | ПГ ± (0,12… …0,50) дптр |  |
| 1 | Диоптриметры | (минус 30…25) дптр | ПГ ± (0,06… …0,25) дптр |  |
| 1 | Спектрофотометры | (0100) %Т (220…2500) нм | ПГ ± (0,50) % ПГ ± (1…5) нм |  |
| 1 | Фотометры микропланшетные | (00,4) Б (0,4…3) Б | ПГ ± 0,02 Б ПГ ± 4 % |  |
| 1 | Спектрофотометры, спектрометры атомноабсорбционные и эмиссионные | (1.10-62.10-1) г/дм3 (1.10-31.102) % | ПГ ± (2…10) % |  |
| 1 | Рефрактометры визуальные | (1,21,7) D | ПГ ± 2∙10-4 D |  |
| 1 | Колориметры фотоэлектрические концентрационные, фотометры фотоэлектрические | (0100) %Т (315…900) нм | ПГ ± (0,5 % ПГ ± (1…5) нм |  |
| 1 | Дымомеры | (0100) %Т | ПГ ± 2 % |  |
|  | Спектрофлуориметры | (200…900) нм | ПГ ± 5 % |  |
| 1 | Анализаторы жидкости типа «Флюорат» | (0100) %Т (0,0125) мг/дм3 | ПГ ± 2 % ПГ ± (0,005 … …2,504) мг/дм3 |  |
| 1 | Измерители светового коэффициента пропускания автомобильных стекол | (2100) %Т | ПГ ± 2 % |  |
|  | Авторефрактокератометры | (минус 15…20) дптр (6,71…9,51) мм | ПГ ± 0,25 дптр ПГ ± 0,03 мм |  |
| Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант |
| 1 | Дозиметры рентгеновского излучения клинические | (1…104) сГр∙см-2 | ПГ ± 40 % |  |
| Средства измерения медицинского назначения |
| 1 | Электрокардиографы, электрокардиоскопы и электрокардиоанализаторы | (0,03…5) мВ; (0,1…0,5) мВ; (0,5…4) мВ Uш= 20 мкВ 2,5;5;10;20;40 мм/мВ неравномерность АЧХ (0,5…60) Гц (60…75) Гц (0,1…10,0) с 25;50 мм/с ЧСС (30…300) уд/мин | ПГ ± 15(20) % ПГ ± 7(10) % Не более ПГ ± 5% ПГ (-10…+5) % ПГ (-30...+5) % ПГ ± 7(10) % ПГ± 5(10) % ПГ ± (12) уд/мин |  |
|  | Реографы, реоплетизмографы, реопреобразователи и реоанализаторы | (10…1000) Ом (0,020,5) Ом 0,1 Ом уровень шума 0,002 Ом (0,1…10) с Неравномерность АЧХ (0,517,5) Гц (0,035) мВ τ = 1,0 с | ПГ ± 10 % ПГ ± 10 % ПГ ± 5 % Не более ПГ ± 5 % ПГ ± 20 % ПГ ± 15 % ПГ ± 0,2 с |  |
|  | Электроэнцефалографы, электроэнцефалоскопы и электроэнцефалоанализаторы | 1;2;3;5;7;10;15;20;30;50;75 мм/мкВ Uш = 3 мВ τ= 0,003;0,1;0,3;1,0 с неравномерность АЧХ (0,517,5) Гц (11000) мВ 5;10;15;30;60 мм/с (0,035) мВ | ПГ ± 10 % Не более ПГ ± 0,2 с ПГ ± 20 % ПГ ± 5 % ПГ ± 5(10) % ПГ ± 10 % |  |
|  | Электромиографы | (20∙10-3 …50) мВ Uш 0,5 мкВ 5,15,30,70 Гц 0,01;0,03;0,1; 0,3;1;3;10 с | ПГ ± 10 % Не более ПГ ± 2,5 % ПГ ± 6 % |  |
|  | Пульсоксиметры | (3…100) % (20…255) мин-1 | ПГ ± 1 % ПГ ± 2 мин-1 |  |
|  | Измерители артериального давления неинвазивные | (20…280) мм рт. ст. (30…280) уд/мин | ПГ ± 3 мм рт. ст. ПГ ± 3 уд/мин |  |
|  | Спирометры, спирографы, спироанализаторы | (0,1…15) л/сек (0,01…10) л (0…1245) кПа | ПГ ± (3…10) % ПГ ± 3,0 % |  |
|  | Анализаторы свертывания крови автоматизированные, коагулометры, анализаторы показателей гемостаза | (3600) с | ПГ  (1с СКО 0,4 с |  |
| 1 | Анализаторы и фотометры иммуноферментные | (400750) нм (0…0,4) Б (0,4…3,0) Б | ПГ ± 0,02 Б ПГ ± 4 % |  |
|  | Анализаторы биохимические фотометрические, спектрофотометры медицинские | (0…100) % Т (0…2,0) Б | ПГ ± (0,5…2,0) % ПГ ± (0,02…0,10) Б |  |
|  | Приборы для проведения полимеразной цепной реакции | (0…100000) усл.ед | СКО ± 5 % |  |
|  | Анализаторы биохимические автоматические, анализаторы электролитов и газов крови | Молярная концентрация, ммоль/л: мочевина (0,1…40); глюкоза (0,1…3,3); холестерин (0,1…20) натрий (15…200); калий (0,5…40); хлор (15…200); кальций (0,1…6); литий (0,2…5); (6,5…8) ед.рН | ПГ ± 15 % ПГ ± 10 % ПГ ± 0,05 ед.рН |  |
|  | Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе | (0…0,500) мг/л (02,000) мг/л | ПГ  (0,020 0,100) мг/л ПГ  (1020) % |  |
| 690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д.52 |
| Измерения механических величин |
| 2 | Тахометры | (10…60000) об/мин | ПГ ± 1 % |  |
|  | Установки для поверки тахометров | (10…60000) об/мин | ПГ ± 0,05 % |  |
|  | Приборы для поверки тахографов | (1…99999) имп (2500…25000) имп/км | ПГ ± 0,5 % ПГ ± 5 % |  |
|  | Программаторы тахографов | (1…99999) имп (2500…25000) имп/км (20…200) км/ч (1…65000) имп/км | ПГ ± 0,5 % ПГ ± 2 % ПГ ± 0,2 % ПГ ± 0,2 % |  |
| Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |
| 2 | Меры вместимости стеклянные | (1…2000) мл | ПГ ± (0,025…0,2) % |  |
| 2 | Мерники металлические эталонные | (2…100) дм3 | ПГ ± 0,02 % 1 разряд |  |
| 2 | Мерники металлические эталонные | (5…2000) дм3 | ПГ ± 0,1 % 2 разряд |  |
| 2 | Мерники металлические технические | (5…5000) дм3 | ПГ ± (0,2…0,5) % |  |
| Измерения физико-химического состава и свойств веществ |
| 2 | Анализаторы фотометрические счетные механических примесей ГРАН-152.1 | (5…100) мкм | ПГ ± 3 % |  |
| Измерения времени и частоты |
| 2 | Стандарты частоты и времени | 1 Гц; 5; 10, 100 МГц 1 с | ПГ ·10-11 |  |
| 2 | Измерители временных интервалов | (10 ·10-9…10·10-3) с | ПГ ·10-5 |  |
| 2 | Источники временных сдвигов | (0…0,99998) с | ПГ ·10-5 |  |
| 2 | Измерители частоты резонансные | (0,05…17,85) ГГц | ПГ  (0,5…0,75) % |  |
| 2 | Компараторы частотные | 1; 5; 10; 100 МГц | НСТБ 3 ·10-13 |  |
| 2 | Синтезаторы и преобразователи частоты | (0…17,85) ГГц | ПГ ·10-8 |  |
| 2 | Частотомеры электронные цифровые, универсальные, электронно-счетные | (0…20) ГГц | ПГ ·10-8 |  |
| 2 | Частотомеры стрелочные показывающие | (10…2∙104) Гц | КТ (0,02…0,5) |  |
| 2 | Синхронометры, синхронометры кварцевые | 5 МГц | ПГ ·10-8 |  |
| 2 | Системы измерения длительности соединений | (1…10800) с | ПГ ± 5 с |  |
| 2 | Измерители продолжительности телефонных соединений | (10…600) с | ПГ ± 0,15 % |  |
| 2 | Формирователи телефонных соединений | (1…3600) с (3601…10800) с | ПГ ± 0,25 с ПГ ± 0,5 с |  |
| 2 | Установки для поверки секундомеров | (2·10-4…4·105) с | ПГ ± 1,5·10 -6 |  |
| 2 | Приборы для измерения временных параметров (измерители интервалов времени, параметров реле, номеронабирателей) | (0,1…9999,9) мс | ПГ± (0,004…1) мс |  |
| Измерения электротехнических и магнитных величин |
| 2 | Трансформаторы напряжения измерительные | (6000:√3…220000:√3) В / (100:√3; 100) В 50 Гц | КТ (0,2…3,0) |  |
|  | Трансформаторы тока измерительные | (0,5…3000) А / (1…5) А 50 Гц | ПГ ± (0,05…0,2) % ПГ ± (0,2…6)' 2 разряд |  |
|  | Трансформаторы тока измерительные | (0,5…5000) А / 5 А 50 Гц | ПГ ± (0,1…10,0) % ПГ ± (1,5…90)' |  |
| Радиотехнические и радиоэлектронные |
| 2 | Вольтметры переменного тока, диодные компенсационные | (10-2 …100) В (20…109) Гц (10-3…100) В (20…109) Гц | ПГ  (0,2…8) % 2 разряд, ПГ  (0,2…12) % |  |
| 2 | Вольтметры электронные переменного тока | (10-2…300) В (10…106) Гц (10-6…300) В (5…109) Гц | ПГ  (0,2…5) % 2 разряд, ПГ  (0,2…25) % |  |
| 2 | Вольтметры электронные аналоговые универсальные | (10-2…1000) В (10…108) Ом (20…109) Гц | ПГ  (1,2…25) % ПГ  (2,5…4) % |  |
| 2 | Вольтметры селективные | (10-8…10) В (0,1…3∙107) Гц | ПГ  (6…15) % |  |
| 2 | Вольтметры универсальные цифровые быстродействующие | (0,1…700) В (0,01…106) Гц (10-5…1000) В | ПГ  (0,4…1,1) % ПГ  (0,14…0,3) % |  |
| 2 | Усилители измерительные | (5∙10-6….1) В (20…2∙105) Гц | ПГ  (3…25) % |  |
|  | Усилители измерительные, высокочастотные, усилители преобразователи | (5∙10-6….1) В (20…4∙108) Гц | ПГ  (3…25) % |  |
| 2 | Установки для поверки электронных вольтметров переменного и постоянного напряжения | (10-5…300) В (0…1∙109) Гц (10-5…300) В | ПГ  (0,15…8) % 2 разряд, ПГ  0,15 – 3 % 3 разряд |  |
| 2 | Генераторы низкочастотные | (0,01…30∙106) Гц (10-6…195) В (20…30∙106) Гц | ПГ  (0,0001…2) % ПГ  (1,5…10) % КНИ0,002…5) % |  |
| 2 | Генераторы прецизионные кварцевые | (0,001…2∙106) Гц (10-3…10) В (20…2∙106) Гц | ПГ  (3·10-7…5·10-7) ПГ  (1…10) % КНИ0,03…0,5) % |  |
| 2 | Генераторы стандартных сигналов | (0,03…20) ГГц до 2 Вт по АМ (0,01…500) МГц ЧМ НЕС (0,1…1000) МГц ДЧ (0,2…500) кГц | ПГ  (1∙10-5…1) % ПГ  (1…20) % КТ (5…25) |  |
| 2 | Генераторы импульсов измерительные и программируемые | (10-3…100) В (10-9…1) с (0,1…2· 108) Гц | ПГ ± (0,001…20) % ПГ ± (0,01…20) % |  |
| 4 | Генераторы сигналов сложной, специальной и произвольной формы | (0,001…108) Гц (10-3…10) В | ПГ ± (0,001…3) % ПГ ± (1…10) % |  |
| 4 | Осциллографы электронно-лучевые одноканальные, многоканальные, цифровые, запоминающие | (10-5…300) В (0…1000) МГц | ПГ ± (0,5…25) % |  |
|  | Осциллографы и блоки стробоскопические | (0…2) ГГц | ПГ ± (0,5…25) % |  |
| 5 | Измерители параметров полупроводниковых приборов и интегральных схем | (0…400) В (0…300) мА | ПГ ± (3…5) % ПГ ± (3…5) % |  |
| 5 | Анализаторы спектра, анализаторы гармоник | (0…18) ГГц (10-6 …10) Вт | ПГ ± (0,001…40) % ПГ ± (0,5…1,0) дБ |  |
| 5 | Приборы для исследования АЧХ, генераторы качающейся частоты | (10-6 …10) Вт (20…18∙109) Гц | ПГ ± 0,2 дБ ПГ ± (0,01…10) % |  |
|  | Измерители нелинейных искажений | Кг (0,01…100) % (20…2∙105) Гц | ПГ ± (0,05…2,5) % 2 разряд |  |
|  | Установки для поверки СИ ослабления | (0…110) дБ (10-4…17,44) ГГц | ПГ ± (0,05…1,43) дБ 2 разряд |  |
|  | Генераторы функциональные | (0,01…20∙103) Гц (0,03…10) В | ПГ ± 0,5 % ПГ ± (1…3) % |  |
|  | Преобразователи напряжение–сопротивление для контроля электрических медицинских изделий | (10…1000) Ом (0,05…50) Ом Кпр (0,005…5) Ом/В | ПГ ± (2…3) % ПГ ± (2…5) % ПГ ± (2…5) % |  |
| 5 | Измерители неоднородностей линий Рефлектометры импульсные | (0…200000) м | ПГ ± (1…5) % |  |
|  | Источники питания постоянного и переменного тока | (0…600) В (0…30) А (50…60) Гц | ПГ ± (0,5…15) % |  |
| 6 | Измерители разности фаз и отношений уровня | (0…360)° (0,01…1000) мВ (5…109) Гц | ПГ ± (0,2…5)° ПГ  (6…10) % |  |
|  | Генераторы уровня | (200…108) Гц (минус 100…20) дБ | ПГ 2∙10-6(f ПГ  (0,05…0,1) дБ |  |
|  | Измерители уровня | (200…108) Гц (минус 100…20) дБ | ПГ  2∙10-6(f ПГ 0,05…0,1) дБ |  |
| Виброакустические измерения |
|  | Шумомеры | (20…160) дБ (6,3…20∙103) Гц | ПГ ± 0,7 дБ |  |
|  | Виброметры и виброизмерительные преобразователи | (0,2…175) м/с2 (0,2…700) мм/с (0,3∙10-3…6) мм (5…5000) Гц | ПГ ± (2,5…10) % ПГ ± (2,5…10) % ПГ ± (2,7…10) % |  |
| Оптические и оптико-физические измерения |
|  | Люксметры, яркомеры, радиометры УФ-А спектрального диапазона, пульсметры | (1…2 .105) лк (1…2 .105 ) кд/м2 (0,01…20) Вт/м2 (3…100) % | ПГ ± (5…15) % ПГ ± (5…10) % ПГ ± (6…30) % ПГ ± (6…15) % |  |
|  | Установки эталонные для поверки люксметров, яркомеров и пульсметров УЛР-1А | (1…2 .105) лк (1…2 .105) кд/м2 (0,01…20) Вт/м2 (3…100) % | Рабочий эталон ПГ ± 2,5 % ПГ ± 3 % ПГ ± 3 % ПГ ± 3 % |  |
| Средства измерения медицинского назначения |
|  | Установки для поверки каналов измерения частоты пульса измерителей артериального давления | (20…200) мин-1 | ПГ ± 0,8 % |  |
|  | Аудиометры | (125…8000) Гц (0…110) дБ | ПГ ± 3 % ПГ ± 3 дБ |  |
| 692519, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Плеханова, д.33 |
| Измерения геометрических величин |
|  | Линейки измерительные металлические | (0…1000) мм | ПГ ± (0,1…0,2) мм |  |
|  | Метроштоки | (0…4500) мм | ПГ ± 2,0 мм |  |
|  | Рулетки измерительные металлические | (0…50) м | КТ 3 |  |
|  | Штангенциркули | (0…2500) мм | ПГ ± (0,05…0,2) мм |  |
|  | Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм | (0 …10) мм | КТ 0 и 1 |  |
|  | Микрометры с ценой деления 0,01 типа МК | (0…25) мм | КТ 1 и 2 |  |
| Измерения механических величин |
| 1 | Весы лабораторные образцовые и общего назначения | (1∙10-5…0,6) кг (2∙10-5…5) кг (2∙10-3…34) кг (2∙10-3…34) кг | ПГ ± (0,5…10) мг КТ специальный ПГ ± (0,5…75) мг КТ специальный КТ высокий ПГ ± (0,050…0,15) г КТ высокий ПГ ± (0,2…1,5) г КТ средний |  |
| 2 | Весы автомобильные, платформенные, передвижные и врезные для статического взвешивания | (10…80000) кг | ПГ ± (1…3) е КТ средний |  |
| 4 | Весы настольные для определения и регистрации массы продукта | (0,01…30) кг | ПГ ± (1…3) е КТ средний КТ обычный |  |
| 5 | Весы настольные гирные и циферблатные общего назначения | (0,02…20) кг | ПГ ± (1…3) е КТ средний КТ обычный |  |
| 6 | Весы крутильные торсионные | (1…500) мг | ПГ ± 1 е КТ высокий |  |
| 7 | Весы вагонные для статического взвешивания | (7,5…150) т | ПГ ± (1…3) е КТ средний |  |
| 8 | Весы крановые | (2…20000) кг | ПГ ± (1…3) е КТ средний |  |
| 9 | Гири эталонные, общего назначения, условные | (0,001…5000) г (0,05…500) г (0,001…20000) кг | ПГ ± (0,02…25) мг, 2 разряд, КТ F1, ПГ ± (0,10…8,0) мг 3 разряд, КТ F2 ПГ ± (0,20…1000) мг 4 разряд, КТ М1, М2, М3 |  |
|  | Машины испытательные, прессы и установки на сжатие | (100…1000) кН | ПГ ± (1…2) % |  |
|  | Стенды тормозные | (500…5000) Н | ПГ ± 2 % |  |
|  | Компараторы массы ССЕ | (0,001…5000) г | СКО ≤ 0,5 мг |  |
| Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |
|  | Мерники металлические эталонные | (2…200) дм³ | ПГ ± 0,02 % 1 разряд |  |
|  | Мерники металлические эталонные | (5…2000) дм³ | ПГ ± 0,1 % 2 разряд |  |
|  | Мерники металлические технические | (5…2500) дм³ | ПГ ± (0,2…0,5) % КТ 1, 2 |  |
|  | Колонки топливораздаточные | (5…160) л/мин | ПГ ± (0,25…0,5) % |  |
|  | Дозаторы пипеточные, механические, автоматические | (5·10-4…100) мл | ПГ ± (1…12) % |  |
|  | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические (геометрический метод) | (100…3000) м³ | ПГ ± (0,1…0,2) % |  |
|  | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические (геометрический метод) | (10…100) м³ | ПГ ± (0,1…0,5) % |  |
|  | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические (объемный метод) | (10…75) м3 | ПГ 0,25) % |  |
|  | Счетчики воды объемные | (0,02…5) м3/ч | ПГ ± (2…5) % |  |
| Измерения давления, вакуумные измерения |
|  | Манометры, мановакуумметры, вакуумметры показывающие, электроконтактные, с контрольной стрелкой, кислородные | (минус 0,095…60) МПа | КТ (0,6…4,0) |  |
|  | Манометры, вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами | (минус 0,095…60) МПа | ПГ± (0,15…0,25) % Разряд 3 ПГ± 0,4 % Разряд 4 |  |
|  | Сфигмоманометры неинвазивные механические | (50…300) мм рт. ст | ПГ± 3 мм рт. ст |  |
|  | Приборы системы Петрова ППР-2М | (0…1000) мм вод. ст. | КТ 0,3 |  |
|  | Манометры, преобразователи (датчики) давления | (0…16) МПа | ПГ ± (0,25…2,5) % |  |
| Измерения физико-химических величин |
|  | Хроматографы газовые | (10-7…99,9) % | СКО: по высоте пика (16) %; по площади пика (3…10) % по времени удержа-ния (0,2…12) % |  |
|  | Спектрофотометры, спектрометры атомно-абсорбционные | (0,005…0,5) мкг/дм3 (1∙10-3…1∙102) % | ПГ ± (2…10) % |  |
|  | Масс-спектрометры | (3…256) а.е.м. | ОСКО 3 % |  |
|  | Системы капелярного электрофореза "Капель" | (0,5…50) мкг/см3 | СКО 5 % |  |
|  | Анализаторы ртути | (1,5. 10-3…20) мг/дм3 | ПГ ± (10…20) % |  |
|  | Фотометры пламенные | (0,05…40) мг/дм³ | ПГ ± 2 % |  |
|  | Газоанализаторы для определения содержания окиси углерода СО, метана СН4 , двуокиси углерода СО2 ; азота N2; кислорода О2 | СН4 (0…6) % СО (25·10-6…1·10-2) % О2 ( 4,0…95,0) % N2 (5 ·10-6…1·10-4) % СО2 (4·10-5…3,0) % | ПГ ± (0,2…25) % ПГ ± 5 % ПГ ± (2,0…5,0) % ПГ ± (10,0…25) % ПГ ± 10 % |  |
|  | Гигрометры психрометрические типа ВИТ | (540) °С (20…93) % | ПГ  0,2 °С ПГ 5…7) % |  |
| Теплофизические и температурные измерения |
|  | Термометры стеклянные ртутные и жидкостные технические | (минус 30…300) ºC | ПГ± (0,5…5,0) ºC |  |
|  | Термометры стеклянные ртутные электроконтактные | (0…300) ºC | ПГ± (0,5…5,0) ºC |  |
|  | Термометры манометрические | (0…300) ºC | КТ (1,5…2,5) |  |
|  | Измерители-регуляторы температуры | (минус 50…1600) °С | ПГ ± (0,25…0,50) % |  |
| Измерения электротехнических и магнитных величин |
|  | Амперметры переменного тока | (2∙10-4 …50) А (20…1,2∙103) Гц | КТ (1…4) |  |
|  | Амперметры переменного тока | (10-6…10) А (45…10∙103) Гц | КТ (0,2…0,5) |  |
|  | Амперметры постоянного тока | (10-6…20) А до 50 А | КТ (1…4) КТ (2,5…4) |  |
|  | Амперметры постоянного тока | (10-6…10) А | КТ (0,2…0,5) |  |
|  | Вольтметры постоянного тока | (0,2…1000) В | КТ (0,1…0,5) |  |
|  | Вольтметры постоянного тока | (10-3…600) В | КТ (1…4) |  |
|  | Вольтметры переменного тока | (10-3…150) В (20…1,2∙103) Гц (10-3…600) В (10…33∙103) Гц | КТ (1…4) КТ (2,5…4) |  |
|  | Вольтметры переменного тока | (0,02…1000) В (45…10∙103) Гц | КТ (0,2…0,5) |  |
|  | Клещи токоизмерительные | (10…400) А 50 Гц | КТ (2,5…4) |  |
|  | Счетчики электрической энергии, индукционные однофазные | 220 В; до 50 А; 50 Гц, 60 Гц | КТ (1,0…2,0) |  |
|  | Счетчики электрической энергии, индукционные трехфазные активной и реактивной энергии | (57,7…400) В до 50 А 50 Гц, 60 Гц | КТ (1,0…2,0) |  |
|  | Счетчики электрической энергии однофазные статические (электронные) | 220 В; до 50 А; 50 Гц, 60 Гц | КТ (0,2S…2,0) |  |
|  | Счетчики электрической энергии трехфазные статические (электронные) активной и реактивной энергии | (57,7…400) В до 50 А 50 Гц, 60 Гц | КТ (0,2S…2,0) |  |
|  | Трансформаторы тока | (1…3000) А / 5А | КТ (0,1…1,0) |  |
|  | Измерители сопротивления, омметры | (10-3…109) Ом | КТ 1,5 |  |
|  | Прибор для измерения сопротивления цепи фаза-нуль | (0…2,0) Ом | ПГ ± 10 % |  |
| Оптические и оптико-физические измерения |
| 6 | Фотометры, спектрофотометры видимой области спектра, колориметры фотоэлектрические, микрофотоколориметры | (0…100) %Т λ = (315…900) нм | ПГ ± (0,5…1,0) %Т ПГ ± 1,0 нм |  |
| 6 | Измерители светового коэффициента пропускания стекол | (2100) %Т | ПГ ± 2 % |  |
| 6 | Рефрактометры визуальные | (1,2…1,7) D | ПГ ± 2 . 10-4 D |  |
| 6 | Анализатор жидкости «Флюорат» | (10…90) %Т (0,01…25) мг/дм3 | ПГ ± 2 % ПГ ± (0,005 … …2,504) мг/дм3 |  |
| 692132, Россия, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Красногвардейская, д.127а |
| Измерения механических величин |
| 1 | Весы настольные для определения и регистрации массы продукта | (0,01…30) кг | ПГ± (1…3) е КТ средний |  |
| 2 | Весы настольные гирные и циферблатные общего назначения | (0,02…30) кг | ПГ± (1…3) е КТ средний, КТ обычный |  |
|  | Весы платформенные передвижные и врезные для статического взвешивания | (10…500) кг | ПГ ± (1..3) е КТ средний |  |
|  | Весы автомобильные, платформенные и вагонеточные | (50…80000) кг | ПГ ± (1…3) е КТ средний |  |
|  | Дозаторы весовые дискретного действия | (0,5…500) кг | КТ (2…4) |  |
|  | Гири общего назначения, условные | (0,001…20) кг (0,5…10) кг | ПГ ± (1…1000) мг КТ М1 ПГ ± (80…1600) мг КТ М2 |  |
|  | Весы лабораторные общего назначения | (0,001…1) кг | ПГ ± (1…3) е КТ I (специальный), КТ II (высокий) |  |
|  | Весы крутильные торсионные | (1…500) мг | ПГ ± 1е КТ II (высокий) |  |
|  | Весы крановые | (1…10000) кг | ПГ ± (1…3) е КТ III (средний) |  |
| Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |
|  | Счетчики воды объемные | (0,02…5) м3/ч | ПГ ± (2…5) % |  |
|  | Колонки топливораздаточные | (5…160) л/мин | ПГ ± (0,25…0,5) % |  |
|  | Автоцистерны | (1…60) м³ | ПГ ± 0,4 % |  |
|  | Мерники металлические эталонные | (20…100) дм³ | ПГ ± 0,1 % 2 разряд |  |
| Измерения давления, вакуумные измерения |
| 3 | Сфигмоманометры | (0…300) мм рт.ст. | ПГ ± 3 мм рт.ст. |  |
| 4 | Манометры показывающие, электроконтактные, с контрольной стрелкой | (0…40) МПа | КТ (2,5…4) |  |
|  | Манометры кислородные | (0…25) МПа | КТ (2,5…4) |  |
| Измерения электротехнических и магнитных величин |
| 9 | Амперметры постоянного тока | (10-4…30) А | КТ (1…4) |  |
|  | Амперметры переменного тока | (10-4…30) А 50 Гц | КТ (1…4) |  |
|  | Вольтметры постоянного тока | (10-4…600) В | КТ (1…4) |  |
|  | Вольтметры переменного тока | (10-4…600) В 50 Гц | КТ (1…4) |  |
|  | Счетчики электрической энергии, индукционные однофазные | 220 В; до 50 А; 50 Гц, 60 Гц | КТ (1,0…2,0) |  |
|  | Счетчики электрической энергии, индукционные трехфазные активной и реактивной энергии | (57,7…400) В до 50 А 50 Гц, 60 Гц | КТ (1,0…2,0) |  |
|  | Счетчики электрической энергии однофазные статические (электронные) | 220 В; до 50 А; 50 Гц, 60 Гц | КТ (0,2S…2,0) |  |
|  | Счетчики электрической энергии трехфазные статические (электронные) активной и реактивной энергии | (57,7…400) В до 50 А 50 Гц, 60 Гц | КТ (0,2S…2,0) |  |
|  | Трансформаторы тока измерительные | (0,5…3000) А / (1…5) А 50; 60 Гц | ПГ ± (0,5…10,0) % ПГ ± (1,5…90)' |  |
| 692446, Россия, Приморский край, г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д.289 |
| Измерение механических величин |
| 1 | Весы лабораторные образцовые и общего назначения | (1∙10-5…0,6) кг (2∙10-5…1) кг | ПГ ± (0,5…10) мг 1 разряд КТ специальный ПГ ± (0,5…15) мг 2 разряд, КТ высокий |  |
| 2 | Весы лабораторные образцовые и общего назначения | (2∙10-5…20) кг | ПГ ± (0,05…1) г 3 разряд, КТ средний |  |
| 3 | Весы лабораторные образцовые и общего назначения | (0,02…20) кг | ПГ ± (0,0075…3) г 4 разряд, КТ обычный |  |
| 4 | Весы настольные для определения и регистрации массы продукта | (0,01…30) кг | ПГ ± (1…3) е КТ средний КТ обычный |  |
| 5 | Весы настольные гирные и циферблатные общего назначения | (0,02…30) кг | ПГ ± (1…3) е КТ средний |  |
| 6 | Весы платформенные, автомобильные, вагонеточные | (50…60000) кг | ПГ ± (1…3) е КТ средний |  |
| 7 | Весы крутильные торсионные | (1…500) мг | ПГ ± 1 е КТ высокий |  |
| 8 | Весы платформенные | (5…6000) кг | ПГ ± (1…3) е КТ средний |  |
| 9 | Гири эталонные и общего назначения | (1…500) мг (1…200) г (1∙10-6…200) г (1∙10-6…5) кг (0,0001…10) кг | ПГ ± (0,02…0,08) мг КТ F1 2 разряд ПГ ± (0,1…2,5) мг КТ F1 2 разряд ПГ ± (0,06…16) мг КТ F2 3 разряд ПГ ± (0,2…1000) мг КТ М1 4разряд ПГ ± (1,6…25000) мг КТ М2, М3 |  |
|  | Дозаторы весовые дискретного действия | (0,5…500) кг | КТ (1…2,5) |  |
| Измерение параметров потока, расхода, уровня и объема веществ |
|  | Мерники эталонные | (10…500) дм3 | ПГ ± 0,1 % 2 разряд |  |
|  | Колонки топливораздаточные | (5…160) л/мин | ПГ 0,25…0,5) % |  |
|  | Установки грузокольцевые ГКУ | (5,6·10-5 …5,3·10-4) м3/с | ПГ ± 0,5 % |  |
|  | Ротаметры с местными показаниями РМ | (5,6·10-5…5,3·10-4) м3/с | ПГ ± 2,5 % КТ (5…7) |  |
|  | Насосы пробоотборники ручные НП-3М | 50 и 100 см3 | ПГ ± 5 % |  |
|  | Дозаторы пипеточные | (5·10-4…10) мл | ПГ ± (1…8) % |  |
|  | Аспираторы сильфонные | 100 см3 | ПГ ± 5 % |  |
|  | Мерники металлические технические | (5…5000) дм3 | КТ 2 |  |
| 2 | Автоцистерны для жидких нефтепродуктов | (100…30000) дм3 | ПГ ± 0,4 % |  |
| 2 | Меры вместимости, кружки мерные, колбы, цилиндры, мензурки | (10-4…2·10-3) м3 | ПГ ± (0,025…5) % |  |
|  | Счетчики воды объемные | (0,02…5) м3/ч | ПГ ± (2…5) % |  |
| Измерение давления, вакуумные измерения |
|  | Манометры, вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами | (минус 0,095…60) МПа | ПГ ± 0,15 %; ПГ ± 0,25 % Разряд 3 ПГ ± 0,4 % Разряд 4 |  |
|  | Манометры, мановакуумметры, вакуумметры показывающие, электроконтактные, с контрольной стрелкой, кислородные | (минус 0,095…60) МПа | КТ (0,6…4) |  |
|  | Сфигмоманометры неинвазивные механические | (0…300) мм рт.ст. | ПГ ± 3 мм рт.ст. |  |
|  | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры | (минус 0,1…40) кПа | КТ 1; 1,5; 2,5 |  |
|  | Приборы системы Петрова ППР-2М | (0…1000) мм вод.ст. | КТ 0,3 |  |
|  | Манометры с унифицированным электрическим выходным сигналом | (0…60) МПа | КТ (0,6…1) |  |
|  | Приборы вторичные пневматические | (0,2…1) кгс/см2 | ПГ ± (0,6…1,5) % |  |
|  | Манометры дифференциальные показывающие и самопишущие | (0,25…1,6) кгс/см2 | ПГ ± (0,6…1,5) % |  |
|  | Манометры дифференциальные цифровые | (0… 0,25) МПа | ПГ ± (0,5… 1,5) % |  |
| Измерения электротехнических и магнитных величин |
|  | Счетчики электрической энергии индукционные однофазные | (0,025…50) А; (57,7…230) В; 50 Гц | КТ (1…2) |  |
|  | Счетчики электрической энергии индукционные трехфазные активной и реактивной энергии | (0,025…50) А (100…380) В 50 Гц | КТ (1…2) |  |
|  | Счетчики электрической энергии однофазные статические (электронные) | (0,025…50) А; (57,7…230) В; 50 Гц | КТ (1…2) |  |
|  | Счетчики электрической энергии трехфазные статические (электронные) активной и реактивной энергии | (0,025…50) А (100…380) В 50 Гц | КТ (1…2) |  |
|  | Измерители сопротивления, омметры | (10-3…1010) Ом | ПГ ± (0,5…10,0) % |  |
|  | Измерители сопротивления, омметры | (10-3…105) Ом | ПГ ± 0,02 % |  |

Директор               _______________________    Ю.П. Белкин

должность уполномоченного               подпись уполномоченного                         инициалы, фамилия

лица                                                       лица                                          уполномоченного лица

м. п.